|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3 – SERVIÇOS AUXILIARES | # 3.2 – SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  |
| SERVIÇO: Andaime Metálico de Encaixe para Fachadas – Locação Mensal | Unidade: m2 | POS N0 02 R3 | 26/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Montador e servente. - Materiais: Andaime metálico de fachada – locação mensal. - Locação de andaime metálico fachadeiro tendo como referência as seguintes dimensões: altura, 2,00m; largura, 1,00m e comprimento de 1,00m. Diâmetro do tubo = 1 1/2”. (Fonte: TCPO). - O serviço inclui a montagem e desmontagem dos andaimes. - A locação é mensal. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área da fachada onde os andaimes serão utilizados, isto é, perímetro multiplicado pela altura da fachada. Considerar uma vez para todos os serviços de acabamento da fachada (chapisco, emboço, reboco, revestimento cerâmico, rejuntamento, limpeza, etc) - O valor do m2 considera que os andaimes ficarão à disposição da obra durante 1 (um) mês. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Montar e desmontar conforme recomendação do locador. . |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 6494 – Segurança nos andaimes. - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL - M2 - C0084 - ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO - UN - C0086 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - M2 - C0085 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO - M2 - C0087 - ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS - M2 - C0088 - ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO - M2 - C3352 - ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA (C3352) - M2C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO – M3 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Metodologia de cálculo: |  |  |  |
| - Contorno da fachada multiplicado pela altura da mesma. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 17/3/2014 - 27/5/2014 |  |  |  |

Pág 57 da TCPO10 – ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada -  locação. Unid m2 – Não tem critério de medição.