|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |
| SERVIÇO: Construção de Barracão Aberto | Unidade: m2 | POS N.º – 47 R2 | 26/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro, servente e carpinteiro. - Materiais: Eletroduto, interruptor, tomada, lâmpada, fio 2,5mm2, disjuntor (fração), telha de fibrocimento, madeira em geral, cimento e areia. - Considera mão de obra e material para execução do barracão, sendo o piso em terreno natural apiloado. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área construída do barracão aberto (espaço delimitado pelas colunas externas).. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral mínimo de 50 cm. - Instalar as telhas de fibrocimento. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. - Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho - Código Municipal de Obras - Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS - M2 - C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 - C0003 0 ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 - C2936 - REFEITÓRIOS - M2 - C0043 – ALOJAMENTO - M2 - C0369 – BARRACÃO ABERTO - M2 - C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1. Outros tipos: A2 até A5. - UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| Destina-se basicamente a serviços de carpintaria e dobragem de armaduras. |  |  |  |
| # Cálculo da área necessária para barracão aberto: |  |  |  |
| Para serviços de carpintaria (confecção de formas): - Comprimento - Largura Para dobragem de armaduras: - Comprimento do ferro = 12,00 m - Largura do local de trabalho. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 09/05/2014 - 16/05/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL 57