|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |
| SERVIÇO: Construção de Barracão Aberto | Unidade: m2 | POS N.º – 47 R2 | 26/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pedreiro, servente e carpinteiro. Materiais: Eletroduto, interruptor, tomada, lâmpada, fio 2,5mm2, disjuntor (fração), telha de fibrocimento, madeira em geral, cimento e areia. Considera mão de obra e material para execução do barracão, sendo o piso em terreno natural apiloado. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área construída do barracão aberto (espaço delimitado pelas colunas externas).. |
| Procedimento Executivo: |
| Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral mínimo de 50 cm. Instalar as telhas de fibrocimento. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho Código Municipal de Obras Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS - M2 C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 C0003 0 ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 C2936 - REFEITÓRIOS - M2 C0043 – ALOJAMENTO - M2 C0369 – BARRACÃO ABERTO - M2 C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1. Outros tipos: A2 até A5. - UN |
| Observações: |
| Destina-se basicamente a serviços de carpintaria e dobragem de armaduras. |
| Cálculo da área necessária para barracão aberto: |
| Para serviços de carpintaria (confecção de formas): Comprimento Largura Para dobragem de armaduras: Comprimento do ferro = 12,00 m Largura do local de trabalho. |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 09/05/2014 - 16/05/2014 |

TCPO 10- FL 57