|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |
| SERVIÇO: Construção de Barracão para Escritório Tipo A1 | Unidade: un | POS N.º 48 R2 | 26/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro, servente e carpinteiro. - Materiais: Areia, brita, cadeado, chapa compensada, cimento, tubos para esgoto, torneira, tomada, telha de fibrocimento, fechadura, dobradiça, tubo soldável, registro de gaveta, lavatório, eletroduto, disjuntor, tarjeta, registro de pressão, quadro de distribuição, mini-poste, lâmpada, interruptor, fio 2,5mm2, chuveiro, caixa sifonada, caixa de descarga, bacia sifonada e madeira em geral. - Considera mão de obra e material para execução do barracão, sendo o piso tipo cimentado sobre lastro de concreto. |  |  |  |
| # Critério de Medição e Fiscalização: |  |  |  |
| - Medição pela unidade do tipo de barracão escolhido. - 20% das instalações do canteiro da obra devem ser incluídos na última medição. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR12284:1991 em vigor - Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento. - NBR 7229:1993 Versão Corrigida:1997 em vigor - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos ABNT/NB 41 (código secundário). - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.4 – Áreas de vivência. - Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho - Código Municipal de Obras - Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS - M2 - C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 - C0003 0 ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 - C2936 - REFEITÓRIOS - M2 - C0043 – ALOJAMENTO - M2 - C0369 – BARRACÃO ABERTO - M2 - C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1. Outros tipos: A2 até A5. - UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| O DAE deverá definir os projetos e especificações dos tipos do barracão para escritório. |  |  |  |
| # Cálculo da área: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 09/05/2014 - 16/05/2014 |  |  |  |