|  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |
| --- | --- |
| 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |
| SERVIÇO: Construção de Sanitários e Chuveiros (VESTIÁRIOS) | Unidade: m2 | POS N.º – 44 R2 | 26/06/2014 |
| Conteúdo do Serviço: |
| Mão de obra: Pedreiro, servente e carpinteiro. Materiais: Bacia de louça, caixa de descarga de sobrepor, chuveiro plástico, lavatório de louça, torneira, registro de gaveta e de pressão, tubo PVC soldável, tubo PVC para esgoto, fio 2,5mm2, lâmpada, madeira, telha de fibrocimento, concreto e piso cimentado. Considera mão de obra e material para execução dos sanitários e chuveiros, sendo o piso em concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, venezianas e portas em chapa compensada, telhado com telhas de fibrocimento sendo suportadas por estrutura de madeira. Impermeabilizar as paredes das áreas molhadas. |
| Critério de Medição: |
| Medição pela área construída dos sanitários (projeção horizontal das paredes externas). |
| Procedimento Executivo: |
| Nivelar o solo e aplicar uma camada em torno de 2 cm de concreto desempenado. O piso será do tipo cimentado. |
| Normas Técnicas relacionadas: |
| NBR12284:1991 em vigor - Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento. NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 1 8 .13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.4 – Áreas de vivência. Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho Código Municipal de Obras Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente NBR 7229:1993 Versão Corrigida:1997 em vigor - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos ABNT/NB 41 (código secundário). |
| Serviços Principais Relacionados: |
| C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO C0003 0 ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO C2936 - REFEITÓRIOS C0043 – ALOJAMENTO C0369 – BARRACÃO ABERTO C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1. Outros tipos: A2 até A5. |
| Observações: |
| Quantitativos aproximados: |
| Para vestiários (sanitários, chuveiros, bancada, armários...) temos os seguintes indicadores: Pela composição da SEINFRA: 1,5 m2 por trabalhador; Pela escola profissionalizante: 0,4 m2 e por um projeto modelo (em anexo): 1,06 m2. Como sugestão utilizar 0,5 m2 de vestiários por trabalhador. Exemplo: Para uma obra de 575,55 m2 (CPMA) Temos, considerando 30hh/m2 e 6 meses, 17 trabalhadores diariamente, em média. Considerando 0,5m2/trabalhador, os sanitários deverão ter área construída mínima de 8,50 m2. |
| Aprovação: SUPER/SUPAD |
| MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 08/05/2014 |

TCPO 10- FL 57 – Não tem o serviço em pauta.