|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 6.5 – FORMAS |  |  |
| SERVIÇO: P0182 - LOCAÇÃO MENSAL DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM PARA LAJE NERVURADA – FORNECIMENTO (serviço não existente na tabela da SEINFRA). | Unidade: m2 | POS N.º – 31 R1 | 13//06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Material: Fornecimento de cubetas - Locação mensal em M2xMÊS. - Não inclui montagem e desmontagem. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área da laje nervurada. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - P0182 - LOCAÇÃO MENSAL DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM PARA LAJE NERVURADA – FORNECIMENTO – M2 - P0183 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE - P0184 - LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - A locação de cubetas deveria incluir a montagem e desmontagem, inclusive desmoldante. |  |  |  |
| # Verificação de quantitativo: |  |  |  |
| # Área das lajes nervuradas = área das cubetas onde as mesmas serão utilizadas. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 06/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- não tem o serviço. Ver pág. 143(147)