|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Demolição de divisórias | Unidade: m2 | POS N.º – 17 R1 | 10/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra para demolição de divisória leve: Montador e servente. - Mão de obra para pré-moldado: Graniteiro/marmorista e ajudante. - Considera-se mão de obra para remoção de divisória teve e movimentação do material dentro da obra. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de divisória a ser demolida sem descontar os vãos. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Antes de iniciar os serviços, desligar as instalações elétricas e de dados. - As peças que formam a divisória deverão ser retiradas cuidadosamente, transportadas e armazenadas em local apropriado. As tábuas e peças que estiverem sem condições de reaproveitamento serão consideradas entulho e transportadas para local conveniente. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE. - C1051 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA OUTRAS (PRÉ-MOLDADO). |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # A tabela TCPO utiliza o termo remoção de divisória. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 20/03/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 63 (67) – REMOÇÃO de divisória leve - unidade: m?