|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.7 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |
| SERVIÇO: Demolição de Revestimentos. | Unidade: m2 | POS N.º – 14 R2b | 01/09/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Pedreiro e servente. - A mão de obra para a demolição de revestimento com argamassa (emboço e/ou reboco) inclui a quebra, retirada da argamassa e movimentação do material dentro da obra, tomando-se o cuidado para não danificar a parede. - A mão de obra para demolição do revestimento com cerâmica, inclui também, caso necessário, o emboço correspondente. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área efetiva (real) do material a ser demolido. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Antes de começar os serviços, desligar as linhas de fornecimento de água, energia elétrica, inflamáveis, líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas e canalizações de esgotos. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA - M2 - C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS - M2 - C1072 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ LAMBRIS - M2 - C1073 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ PEDRAS NATURAIS - M2 - C1074 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ CERÂMICAS - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Considerar o empolamento para o entulho gerado pelas demolições. |  |  |  |
| # Estimativas de consumo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN V2-10/03/2014 – REVISÃO 2 – 19/03/14 - REV. 2B – 01/09/2014 |  |  |  |

Pág 61 (65) da TCPO10 –  DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa - unidade: m2