|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.9 – LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |
| SERVIÇO: Instalação de cuba | Unidade: UN | POS N.º – 30 R1 | 13/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra para cuba de louça de embutir: Encanador e ajudante. - Mão de obra para cuba de inox: Encanador. - Materiais para cuba de louça de embutir com torneira e acessórios: Cuba de louça branca de embutir, engate cromado, fita de vedação, sifão metálico tipo copo, torneira de pressão cromada e válvula de metal. - Materiais para cuba de inox para bancada, completa: Cuba de aço inox, sifão cromado e válvula de metal. - Em “cuba de inox para bancada, completa” não previsto engate metálico e nem torneira. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela unidade pronta. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 10281:2003 em vigor - Torneira de pressão - Requisitos e métodos de ensaio - NBR 5626:1998 em vigor - Instalação predial de água fria |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0985 - CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA - C0986 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Não foram definidas as dimensões da cuba. Seguir especificações. |  |  |  |
| # Verificação de quantitativo: |  |  |  |
| # A quantidade de cubas de inox é igual a quantidade de torneiras dessas cubas e igual à quantidade de engates. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 31/03/2014 # REVISÃO 01/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- pág 456(460) -  CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400mm x 340 mm x 125 mm - unidade: un