|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.9 – LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |
| SERVIÇO: Instalação de Lavatório de Louça | Unidade: UN | POS N.º – 29 R2 | 13/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Encanador e ajudante.. - Materiais para lavatório de louça com coluna: Bucha plástica, engate cromado, fita de vedação, lavatório de louça branca com coluna, parafuso cromado, sifão metálico e torneira de pressão cromada. - .Materiais para lavatório de louça sem coluna: Bucha plástica, engate cromado, fita de vedação, lavatório de louça branca sem coluna, parafuso cromado, sifão metálico, torneira de pressão cromada e válvula de metal. - Materiais para lavatório de louça sem coluna – padrão popular: Engate de pvc, lavatório de louça branca sem coluna, parafuso de fixação, sifão de PVC, e torneira de metal branco 1/2” (cano curto – padrão popular). - Em Materiais para lavatório de louça com coluna não previsto válvula de metal. - Em Materiais para lavatório de louça sem coluna – padrão popular não previsto bucha plástica, fita de vedação e válvula plástica. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela unidade pronta. - Verificar se os acessórios estão conforme o tipo de lavatório. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - N BR15097-1:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâmico – Requisitos e métodos de ensaios. - NBR 15097-2:2011 - Aparelhos sanitários de material cerâmico - Procedimento para instalação. - NBR 8160:1999 em vigor - Sistemas predais de esgoto sanitário - Projeto e execução |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN - C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN - C3004 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN - C3598 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR - UN - C3003 - LAVATÓRIO C/TAMPÃO DE MÁRMORE C/ 1 CUBA DE LOUÇA - UN - C3597 - MUTIRÃO MISTO - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA PLÁSTICA E ACESSÓRIOS - UN - C4636 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS - UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Não foram definidos as dimensões do lavatório, ou se o mesmo é pequeno, médio ou grande. Deverá constar nas especificações. - Não há a opção de lavatório de louça sem os acessórios. |  |  |  |
| # Verificação de quantitativo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 31/03/2014 – R1-1/4/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL 453(457) -  LAVATÓRIO de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios - unidade: un