|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 3 – SERVIÇOS AUXILIARES | # 3.2 – SUSTENTAÇÕES DIVERSAS |  |  |
| SERVIÇO: Locação Mensal de Andaime Metálico. | Unidade: m3 | POS N0 06 R1 | 30/05/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Montador e ajudante - Materiais: andaime metálico de encaixe. - A mão de obra inclui montagem e desmontagem dos andaimes. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pelo volume onde os andaimes serão utilizados. Área de piso multiplicado pela altura subtraído de 1,50m. Considerar uma vez para os serviços de acabamento, tais como, chapisco, emboço, reboco, revestimento cerâmico, etc) - O valor do m3 considera que os andaimes ficarão à disposição da obra durante 1 (um) mês. - . |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Montar e desmontar conforme recomendação do locador. . |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 6494 – Segurança nos andaimes. - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C4125 - LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO – M3 - 3,78 - C0083 - ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL – M2 - R$ 7,39 - C0084 - ANDAIME P/1 M3 DE CONCRETO ARMADO - UN - R$ 11,15 - C0086 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO - M2 - R$ 1,98 - C0085 - ANDAIME P/ALVENARIA DE 1 TIJOLO - M2 - R$ 5,52 - C0087 - ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS - M2 - R$ 5,51 - C0088 - ANDAIME PRINCIPAL VERTICAL INCLUSIVE DEMOLIÇÃO - M2 - R$ 26,82 - C3352 - ANDAIME SUSPENSO E PLATAFORMA DE MADEIRA (C3352) - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Previsão de cálculo: |  |  |  |
| - Adotar 0,50 m3 de andaimes por m2 de área construída. Outra sugestão seria considerar 1m3/m2 de área construída, aí incluindo os andaimes para revestimento de forro. - Quntitativos reais de utilização dos andaimes deverão ser comprovados com notas fiscais da empresa locadora. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.3 – 11/3/2014 Rev em 17/3/2014 |  |  |  |

Pág 57 da TCPO10 – . C4125 (SEINFRA)