|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 – PISOS | 15.1 – PISOS INTERNOS |  |  |
| SERVIÇO: Execução de Piso Industrial (interno e externo) | Unidade: m2 | POS N.º – 26 R1 | 12/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |

- Mão de obra: Graniteiro/marmorista, pedreiro e servente. - Materiais (conforme o tipo de serviço): Agregado de alta resistência para piso, areia grossa, cera, cimento, esmeril, junta plástica, disco de desbaste. - Equipamentos (conforme o tipo de serviço): máquina de polir e desempenadeira elétrica. - Considera material e mão de obra para preparo e aplicação da argamassa para a regularização de base, execução do piso e polimento com cera. Inclui a colocação de junta plástica a partir do piso morto. - Inclui a regularização da base (cimento e areia) para o piso industrial e também colocação das juntas plásticas. Portanto não incluir no orçamento a regularização de base.

# Critério de Medição:

- Medição pela área efetiva, descontando os espaços abertos.

# Procedimento Executivo:

# Normas Técnicas relacionadas:

- NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.17 – Alvenarias, revestimentos e acabamentos. - NBR 12260:2012 em vigor - Execução de piso com argamassa de alta resistência mecânica – Procedimento. - NBR 11801:2012 em vigor - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos — Requisitos.

# Serviços Principais Relacionados:

- C1919 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) - M2 - C1920 - PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) - M2 Serviço auxiliar: - C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO – M2 - C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL - M2. Obs.: Já previsto na composição do piso industrial novo.

# Observações:

- Trata-se de piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada. - Há uma falha na composição do piso industrial externo, pois inclui polimento.

# Verificação de quantitativo:

# A somatória de todo o piso industrial interno é menor que a área construída.

# Aprovação: SUPER/SUPAD

# MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 28/03/2014

TCPO 10- FL (314)