|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE. | 18.24 – OUTROS ELEMENTOS |  |  |
| SERVIÇO: Ponto Elétrico | Unidades: pt | POS N.º – 32 R1 | 13//06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Eletricista, ajudante e servente. - Materiais: Cabo 2,5 mm2, caixa estampada, caixa de passagem em chapa com tampa, curva de PVC rígido para eletroduto, parte de disjuntor monopolar, eletroduto de PVC rígido, espelho 4''x2'' ou 3"x3", fita isolante, interruptor 2 teclas paralelo com tomada e luva de PVC rígido para eletroduto. - Considera material e mão de obra para instalação da caixa, fiação, eletroduto e acessórios. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela unidade pronta. Inclui os pontos de tomadas, interruptores e de luminárias considerando-se somente uma vez. - No ponto estão incluídos: fiação, caixa estampada, caixa de passagem, eletroduto, interruptor com tomada, conexões e até espelho e parte do disjuntor. |  |  |  |
| # 3. Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Executar a rede interna conforme as normas da concessionária ou de acordo com projeto equivalente. - Instalar as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito alinhamento e nivelamento com a parede, para permitir perfeito arremate no momento da instalação dos espelhos. - Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc. |  |  |  |
| # 4. Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 13249 - Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V - Especificação - NBR NM247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450 V/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3, MOD) - NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas - NBR 728S - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para tensões de 1 kV a 6 kV. |  |  |  |
| # 4. Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO |  |  |  |
| # 5. Observações: |  |  |  |
| - Ponto elétrico é o conjunto de componentes embutidos ou não na alvenaria ou piso, desde o quadro de distribuição até a caixa do ponto elétrico. |  |  |  |
| # 6. Verificação de quantitativo: |  |  |  |
| # 7. Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 06/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL (474) -  ÍNDICE DA TCPO = 569.