|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 16.14 – OUTROS ELEMENTOS |  |  |
| SERVIÇO: Ponto Hidráulico | Unidade: pt | POS N.º – 36 R1 | 18//06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Encanador, ajudante e servente. - Materiais: areia, cal hidratada, cimento, cotovelo, joelho de PVC roscável, luva de PVC, luva redução de PVC, tê de PVC e tubo PVC soldável de 25mm e 32mm. - É composto de tubos e conexões em PVC soldável e mão de obra para instalação. - Não estão incluídos os aparelhos hidrossanitários, tais como: louças e metais. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela unidade pronta. - São considerados pontos de água fria: lavatórios, tanques, pias, filtros, chuveiros, bebedouros, caixas de descarga e outras esperas. Os registros não fazem parte dos pontos. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Verificar se as tubulações e conexões tem o selo do INMETRO. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR 5648:2010 em vigor - Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria — Requisitos - NBR 7371:1999 em vigor - Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C1948 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - C4630 - REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO. |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - É o conjunto de componentes, embutidos ou não na alvenaria ou piso, desde a prumada ou coluna d’água até a saída da alvenaria - Pressão máxima de serviço: 7,5 kgf/cm2 (75 mca/metros de coluna d'água ou 750 KPa). |  |  |  |
| # Fórmula para quantitativo: |  |  |  |
| # Quantidade de esperas de saída de água = quantidade de pontos hidráulicos. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 08/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL (413) - TUBO de PVC soldável, com conexões - unidade: m