|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 16 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE. | 18.24 – OUTROS ELEMENTOS |  |  |
| SERVIÇO: Ponto para Sistema de Som | Unidades: pt | POS N.º – 34 R1 | 13/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Eletricista, ajudante e eletrotécnico montador. - Materiais: arame galvanizado, arruela de ferro galvanizado, braçadeira, bucha de ferro galvanizado, caixa estampada, caixa ligação, curva de PVC rígido para eletroduto, eletroduto de PVC rígido, fio paralelo isolado ( 2 x 1,50 )mm2 e fita isolante. - Considera material e mão de obra para instalação da caixa, fio paralelo, eletroduto e acessórios. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela unidade pronta. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Executar a rede interna conforme as normas da concessionária ou de acordo com projeto equivalente. - Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção -18.13 - Medidas de proteção contra quedas de altura - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 18.21 - Instalações elétricas - NBR IEC 60268-3:2010 Versão Corrigida:2011 - Equipamentos de sistemas de som – Amplificadores. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C3679 - PONTO PARA SISTEMA DE SOM, MATERIAL E EXECUÇÃO |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - Ponto para o sistema de som é o conjunto de componentes embutidos ou não na alvenaria ou piso, desde o quadro até a caixa do ponto do sistema de som. |  |  |  |
| # Verificação de quantitativo: |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 07/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- FL (474) -  ÍNDICE DA TCPO = 569.