|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 - MOVIMENTO DE TERRA | 2.3 – CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL |  |  |
| SERVIÇO: Transporte de Material, Exceto Rocha, em Caminhão. | Unidade: m3 | POS N.º – 21 R1 | 11/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Equipamento: Caminhão basculante. - Considerar o transporte e descarga do material. - Considera-se material os seguintes insumos: entulhos da obra, terra, desmontes de solo e outros que não sejam rocha. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pelo volume de material a ser transportado. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.14 – Movimentação e transporte de materiais e pessoas. - NBR 14884 - Transporte rodoviário de carga - Sistema da qualificação - NBR 7468 - Proteção contra deslocamento ou quedas de cargas em veículos rodoviários de carga - NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C2529 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM - C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM - C2530 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM - C2532 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM - C2987 - COMPLEMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE – M3xKM. |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Estimativas de consumo e de empolamento: |  |  |  |
| # Ver estimativa no POS correspondente a “carga de entulho em caminhão basculante”. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 21/03/2014 - v- 24/03/2014 |  |  |  |

TCPO 10- PÁG 369 (373) - TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante de 6m3